| Город |  | Россия, 660125, г. Красноярск, ул. Урванцева, 21 телефон (391) 2 533-554 факс (391) 2 533-285 E-mail: vzljotkras@yandex.ru www.vzljot-kras.ru Программное обеспечение размещено на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________2023 г. | Дата готовности | «___»____________2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ИНН\наименование конечного заказчика/регион/объект |  |
| --- | --- |
| Номер опросного листа |  |

###### Специализированные электромагнитные расходомеры-счетчики для систем поддержания пластового давления

###### ВЗЛЕТ ППД

## Комплект однотипных приборов:

| Типоразмер | DN расходомера/подводящего трубопровода максимальная скорость потока (измеряемый расход, м3/час) |
| --- | --- |
|  | 32/50 | 32/50 | 32/100 | 50/100 | 80/100 | 100/100 | 150/150 | 150/200 | 200/250 |
| Макс. скорость потока, м/c (Диап. изм м3/ч) | 7 (0,2-20,3) | 12 (0,34-34,7) | 12 (0,34-34,7) | 12 (0,85-84,90) | 12 (2,17-217,3) | 12 (3,4-339,6) | 12 (7,64-764,1) | 12 (7,64-764,1) | 12 (13,58-1358) |
| Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Взлёт ППД – |  | – | 1_ | – | 2_ | – | 3_ | – | 4_ | – | 5_ | – | 6_ | – | 7_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Исполнение расходомера:

| Исполнение расходомера | ППД-213 | С индикатором |  | Направление потока | 41 | Однонаправленное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ППД-113 | Без индикатора |  |  | 42 | Реверсивное |  |
| Токовый выход пассивный | 10 | Нет |  | Источник вторичного питания =24B | 50 | Нет |  |
|  | 11 | 4-20mA |  |  | 51 | ИВП-24.24 |  |
| Импульсный выход | 20 | Нет |  | Присоединительная арматура** | 60 | Нет |  |
|  | 21 | Активный |  |  | 61 | Фланцы, шпильки, гайки |  |
|  | 22 | Пассивный |  | Габаритный имитатор | 70 | Нет |  |
| Удлинённые электроды* | 30 | Нет |  |  | 71 | Да |  |
|  | 31 | Да |  |  |

### *  в расходомерах DN150/150, DN150/200 и DN200/250 удлиненные электроды всегда

| **Ответные фланцы к расходомеру 32/50 для установки на трубопровод DN80 |  | Доп. комплект прокладок (уплот. кольца) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Дополнительные устройства:

|  | Длина кабеля связи ИВК101 – ППД 2(0,35 м (рис.2) | м | ИВК-101 | шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина кабеля питания ИВП – ППД 2(0,5 м (рис.2) | м | ИВП-24.24 | шт. |  |  |
|  | Длина кабеля связи ИВК-101 – БК-102 2(0,35 м (рис.1) | м | Блок коммутации БК-102 | шт. |  |  |
|  | Длина кабеля связи и питания БК-102 - ППД (макс 15 м на каждый расходомер) 4(0,35 м (рис.1) | м | Количество подключаемых ППД | шт. |  |  |
|  | Длина кабеля питания ИВП – ИВК-101 2(0,35 м (рис.1-2) | м |  |  |  |
|  | Длина кабеля питания ИВП – БК-102 2(1,5 м (рис.1) | м |  |  |  |

По заказу для ИВК-101:

| модули (не более 2): | универсальный (имп/част/логический) |  |  |  | Ethernet |  | длина кабеля связи, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Дополнительное оборудование:

| адаптер сигналов USB-RS232/RS485, шт. |  | теплоизоляционный чехол для БИ с обогревающим кабелем, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Лицо заполнившее карту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

| Тел. |  | e-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- |