| Город |  | Россия, 660125, г. Красноярск, ул. Урванцева, 21 телефон (391) 2 533-554 факс (391) 2 533-285 E-mail: vzljotkras@yandex.ru www.vzljot-kras.ru Программное обеспечение размещено на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________2023 г. | Дата готовности | «___»____________2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Теплосчетчик- регистратор ВЗЛЕТ  ТСР-М

исполнение ТСР-027

(для предприятий нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности)

Комплект однотипных приборов шт.

| Модуль Ethernet |  | Источник вторичного питания, шт. | 15.24 |  | 30.24 |  | длина кабеля, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Настройки: | типовые |  | по заказу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Комплектный паспорт |  |
| --- | --- |

Основная комплектация:

| № канала | DN подводящего трубопровода | каналы расхода | каналы температуры | каналы давления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип расходомера ЭРСВ-540Л(Ф)В, ЭРСВ-570Л(Ф)В, УРСВ-1ххЦ* | реверсивное исполнение | DN расходомера | длина кабеля связи, м | подобранные пары | длина погружной части датчика, мм | длина кабеля связи, м | тип штуцера (прямой, наклонный) | Pмакс для ПД (1,0 или 1,6) МПа | длина кабеля связи, м |
|  |  |  |  |  |  | пара 1 | пара 2 | пара 3 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Присоединительная арматура:

| № канала | комплект №1(фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | комплект №2 (комплект №1, прямолинейные участки, конфузоры, диффузоры) | комплект №3 (комплект №1 без имитатора) | Комплект №4** (фланцевые прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж) | Взлет КПА* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сталь Ст20 | Нержав. сталь |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

Дополнительная комплектация:

| АСЕВ-040* |  | АСДВ-020 |  | АССВ-030 * |  | USB - RS-232/RS-485 |  | Взлет СП * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адаптер сети Ethernet | считыватель архивных данных | адаптер сотовой связи | адаптер сигналов | программный комплекс |

*      – оформляется отдельной картой заказа

**   - для монтажа ЭРСВ исполнения «сэндвич» в пластиковые и металлопластиковые трубопроводы DN 10 – DN 80

Дополнительные услуги:

| Проектирование |  | Монтаж |  | Шеф-монтаж |  | Пусконаладочные работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Лицо заполнившее карту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

| Тел. |  | e-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- |