| Город |  | Россия, 660125, г. Красноярск, ул. Урванцева, 21 телефон (391) 2 533-554 факс (391) 2 533-285 E-mail: vzljotkras@yandex.ru www.vzljot-kras.ru Программное обеспечение размещено на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________2023 г. | Дата готовности | «___»____________2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ИНН\наименование конечного заказчика/регион/объект |  |
| --- | --- |
| Номер опросного листа |  |

###### Расходомер-счетчик ультразвуковой «Взлет МР»

###### исполнение УРСВ-311 IP67

| Количество однотипных приборов УРСВ-311 IP67 шт. |  |
| --- | --- |

| Диапазон температур измеряемой жидкости: | 0 -130°С |  | 0 -150°С* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Питание*: | от сети =24В |  | батарея 3,6В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*- для диапазона температур 0 -150°С питание только от сети =24В.

Номинальный диаметр расходомера:

| DN32 |  | DN40 |  | DN50 |  | DN65 |  | DN80 |  | DN100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DN125 |  | DN150 |  | DN200 |  | DN250 |  | DN300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Модуль выходного интерфейса (не более 1 модуля на прибор):

| модуль RS-485 |  | модуль WM-Bus |  | модуль M-Bus |  | модуль RF LoRa 868 МГц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительные устройства:

| источник вторичного питания 220 х 24 В: | 15.24 шт. |  | 30.24 шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| кабель питания**, м. |  | кабель связи**, м. |  |
| --- | --- | --- | --- |

**- ограничения на длину кабелей для различных интерфейсов описаны в руководстве по эксплуатации на расходомер В12.00-00.00 РЭ.

| адаптер сигналов: | USB - ЭР шт. |  | USB - RS-232/RS-485 шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| комплект монтажный (Фланцы, прокладки (ВАТИ-22), комплект крепежа) |  |  |
| --- | --- | --- |

Дополнительные услуги:

| Проектирование |  | Монтаж |  | Шеф-монтаж |  | Пусконаладочные работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Лицо заполнившее карту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

| Тел. |  | e-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- |